DOCUMENTATION

PLAN DE MASSE DU BARRAGE	2

PRINCIPE DÉTECTION INCENDIE	3

DOCUMENTATION CENTRALE UTI.COM	5

CAPTEURS CHUBB SÉRIE SCAN	6

DOSSIER PERFORMANCE I.SCAN+	7

PLAN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DU BARRAGE	10

SCHÉMA DE LA CARTE CAPTEUR	10

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE CTN	11

SCHÉMA TRANSMISSION DU SIGNAL	11

RAPPEL CODAGE MANCHESTER	11

CTN SÉRIE NTCLG	12

RE46C16X	13

6N137	17

LPT-11	18

RÉSEAU LonWORKS	19

DOCUMENTATION SP1 : CABLE ETHERNET	21

Plan de masse du barrage

Principe détection incendie

Documentation centrale UTI.COM

Capteurs CHUBB série SCAN

Dossier performance I.SCAN+

Plan du réseau informatique du barrage

Schéma de la carte capteur

Solutions de mise en œuvre CTN

VCTN1

VCTN2

Schéma transmission du signal

Rappel codage Manchester

Le codage Manchester, également appelé codage biphase, introduit une transition au milieu de chaque intervalle représentant un bit.

Documentation constructeur CTN série NTCLG

6N137

LPT-11

Réseau LonWORKS

I  Introduction :

Les réseaux sont en train de changer notre vie. Tout autour de nous, ils servent à collecter et échanger des données, connectant les ordinateurs et différents périphériques. Les applications vont de petits réseaux intégrés dans une seule machine à d’énormes réseaux composés de milliers d’équipements qui gèrent l’ensemble des fonctions d’un bâtiment ou d’une chaîne de fabrication.

La technologie LonWorks permet de créer des réseaux à intelligence distribuée. Chaque élément du réseau est appelé nœud et a un identifiant unique sur le réseau.

II  Bases de LonWORKS

L’immense majorité des composants d'un réseau LonWorks (nœuds) sont construits autour d’un microcontrôleur. Le modèle fonctionnel utilise le plus souvent le protocole LonTalk© défini par Echelon en 1990.

Chaque nœud répond à plusieurs exigences :

- possède un identifiant unique (ID)

- possède des entrées/ sorties

- communiquer sur différents supports (paire torsadée, RF, fibre optique) avec le même protocole.

La vitesse de communication réseau est paramétrable pour fonctionner à une vitesse cadencée de 600 bps jusqu’à 1.25 Mbps.

III  Adressage du réseau

LonWorks utilise une hiérarchie d’adressage à 3 niveaux pour identifier les nœuds sur le réseau.

Le premier niveau d’adressage est le domaine. Le numéro de domaine peut être codé sur 0,1,3 ou 6 octets. Un nœud donné peut être membre de deux domaines.

Le second niveau d’adressage est le subnet. Il peut y avoir 255 subnets par domaine.

Le troisième niveau d’adressage est le nœud (node). Il peut y avoir 127 nœuds par subnet, soit un maximum de nœuds par domaine de 255 x 127 = 32.385 nœuds. Chaque nœud peut être membre d’un ou deux domaines, ce qui permet à un nœud de jouer le rôle de passerelle entre deux domaines. Cela permet par exemple à un seul capteur de transmettre ses mesures dans deux domaines différents.

IV  Les paquets LonTalk

Les nœuds LonTalk communiquent ensemble en s’envoyant et en recevant des trames de données comportant les différents types d’informations de contrôle nécessaires pour des échanges sûrs et efficaces sur le réseau.

La figure page suivante montre les différents composants d’une trame de donnée du protocole LonTalk :

Le champ de données peut être long de 228 octets maximum. Le numéro de domaine (domain ID) peut être codé sur 0, 1, 3 ou 6 octets. En général, le reste de la trame a une longueur constante de 10 octets.

Le traitement des trames est assuré par le CPU réseau. Le programme applicatif a juste à fournir et à recevoir le contenu du champ de données. Ce contenu est référencé dans le programme applicatif en tant que variable réseau (network variable) ou champ de message (message field).

V  Topologies du réseau

LonWorks permet d’utiliser des topologies réseau en bus, anneau, étoile ou libre. Chaque transmetteur implique des limitations en nombre de nœuds par canal ou en distance maximum entre nœuds sur un canal pour une bonne transmission.

VI  Transmetteurs

Le signal est ensuite émis sur un port de communication au format Manchester. Le schéma suivant montre une interface réseau simple entre le microcontrôleur et le réseau Lon basée sur le RS485 qui utilise le mode différentiel.  Les octets sont transmis avec le MSB en premier.

Documentation pour les Sciences Physiques

Documentation SP1 : câble Ethernet